УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОПУРГИНСКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на ремонт здания  МОУ СОШ № 1  с. Малая Пурга.

Малая Пурга

2010 г.

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования администрации муниципального образования «Малопургинский район» Удмуртской Республики ________________ Е.А.Зубинова « » __________ 2010 год |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на ремонт здания МОУ СОШ №1  с. Малая Пурга.

Муниципальный заказчик:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с. Малая Пурга

Уполномоченный орган: управление образования администрации муниципального образования «Малопургинский район».

Согласовано:

Главный бухгалтер управления образования:                                                 Л.Ф.Никифорова

Юрист управления образования:                                                                      М.П.Екимова

Малая Пурга

2010 г.

Содержание

РАЗДЕЛ 1	4

Термины,используемые в документации об аукционе	4

Раздел 2.
Приглашение к участию в открытом аукционе	5

Раздел 3. 
Общие условия и порядок проведения аукциона	5

Статья 1. Общие сведения	5

1.1. Общие сведения об аукционе	5

1.2. Уполномоченный орган,  Муниципальный заказчик	5

1.3. Предмет аукциона. Предмет  муниципального контракта. Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта. Место и сроки выполнения работ.	6

1.4. Правовой статус документов	6

1.5. Требования к Участникам размещения заказа	6

1.6. Источник финансирования, форма, сроки и  порядок оплаты заказа	7

1.7. Расходы на участие в аукционе	7

1.8. Привлечение субподрядчиков	7

Статья 2. Документация об аукционе	7

2.1. Содержание документации об аукционе	7

2.2. Разъяснение документации об аукционе	7

2.3. Изменения  документации об аукционе	8

2.4. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона 	8

2.5. Отказ от проведения аукциона	8

Статья 3. Подготовка заявки на участие в аукционе	8

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	8

3.2. Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе	9

3.3. Предложения Участников аукциона по цене  муниципального контракта	10

3.4. Объем выполняемых работ и требования к выполнению работ	10

3.5. Оформление заявки на участие в аукционе	10

Статья 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе	10

4.1. Подача заявок на участие в аукционе	10

4.2. Форма и способ подачи заявок	11

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе	11

4.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе	11

Статья 5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе	12

5.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе	12

5.2. Преимущества (преференции) учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказов	13

5.3. Допуск Участников размещения заказа к участию в аукционе	13

Статья 6. Порядок проведения аукциона.	14

Статья 7. Заключение  муниципального контракта	16

7.1. Порядок заключения  муниципального контракта	16

7.2. Обеспечение исполнения  муниципального контракта	16

Раздел 4.
Информационная карта аукциона	17

Раздел 5.
Образцы форм для предоставления документов Участниками	22

Раздел 6.
Техническая часть	27

Проект муниципального контракта	29

# РАЗДЕЛ 1

# Термины,используемые в документации об аукционе

Уполномоченный орган – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов для  муниципальных заказчиков.

Муниципальные заказчики (далее также – Заказчики) – органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на выполнение работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия Заказчиков, Уполномоченных органов по определению Подрядчиков в целях заключения с ними  муниципальных контрактов на выполнение работ для  муниципальных нужд.

Аукцион – торги, Победителем которых признается лицо, которое предложило наиболее низкую цену  муниципального контракта.

Предмет аукциона – право заключения  муниципального контракта на выполнение работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом подрядные работы) для  муниципальных нужд.

Документация об аукционе – документация, утвержденная Заказчиком, Уполномоченным органом, содержащая требования, установленные Заказчиком, Уполномоченным органом к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

Муниципальный контракт (далее – Контракт) – договор, заключенный  Муниципальным заказчиком  в целях обеспечения  муниципальных нужд.

Предмет  муниципального контракта – выполнение работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом подрядные работы) для  муниципальных нужд.

Единая  комиссия – комиссия, созданная Заказчиком или Уполномоченным органом для размещения заказа путем проведения аукциона.

Аукционист – любой член Единой  комиссии, выбранный путем открытого голосования членов Единой  комиссии большинством голосов.

Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – письменное подтверждение согласия Участника размещения заказа принять участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, поданная в срок и по форме, установленной документацией об аукционе.

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее  на заключение муниципального контракта.

Обеспечение  муниципального контракта – обеспечение исполнения контракта, предоставляемое Победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере, указанном  в документации об аукционе.

Участник аукциона – Участник размещения заказа, допущенный Единой  комиссией к участию в аукционе.

Победитель аукциона – Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену исполнения  муниципального контракта.

# Раздел 2.
Приглашение к участию в открытом аукционе

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе (далее – аукционе), информация о котором указана в Разделе 4 «Информационная карта аукциона»  (далее  - Информационная карта аукциона), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить в электронной форме полный комплект настоящей документации об аукционе (далее – документация об аукционе) на официальном сайте,  указанном в Информационной карте аукциона.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу Уполномоченного органа, указанному в Информационной карте аукциона, экземпляр документации об аукционе на бумажном носителе предоставляется такому лицу в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений документации об аукционе, а также все изменения или разъяснения  документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем Участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе на бумажном носителе.

Обращаем внимание на то, что Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе с официального сайта, но не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений и изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений к документации об аукционе.

# Раздел 3. 
Общие условия и порядок проведения аукциона

## Статья 1. Общие сведения

###### 1.1. Общие сведения об аукционе

1.1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных и муниципальных нужд.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется  настоящей документацией об аукционе.

1.1.2. В ходе аукциона участники размещения заказа должны подготовить и представить заявки на участие в аукционе. Порядок подготовки заявки на участие в аукционе установлен в Статье 3 документации об аукционе (далее по тексту ссылки на разделы, статьи, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе). Порядок подачи и приема заявок на участие в аукционе установлен в Статье 4.

1.1.3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Уполномоченного органа, Единой комиссии с Участником размещения заказа не допускаются.

###### 1.2. Уполномоченный орган,  Муниципальный заказчик

1.2.1. Уполномоченный орган – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, если он указан в Информационной карте аукциона, осуществляет функции по размещению заказов для  муниципальных заказчиков, определенные решением о создании соответствующего уполномоченного органа.

1.2.2.	 Муниципальный заказчик (далее также – Заказчик), указанн(ый)ые в Информационной карте аукциона, провод(ит)ят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями документации об аукционе, на право заключить  муниципальный контракт.

###### 1.3. Предмет аукциона. Предмет  муниципального контракта. Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1.	Предмет аукциона – право заключения  муниципального контракта на выполнение  работ, полная информация о которых содержится в Технической части (Раздел 6) и проекте муниципального контракта (Раздел 7).

Предмет  муниципального контракта – выполнение работ, полная информация о которых содержится в Технической части (Раздел 6) и проекте  муниципального контракта (Раздел 7).

1.3.2. Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального  контракта по итогам аукциона.

Порядок формирования цены контракта, установленный Заказчиком, приведен в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Сведения о месте и сроках выполнения работ, которые Победитель аукциона должен будет выполнить, указаны в Информационной карте аукциона.

###### 1.4. Правовой статус документов

1.4.1. Опубликованное в официальном печатном издании и размещенное на официальном сайте извещение о проведении аукциона  вместе с документацией об аукционе, являющейся его неотъемлемым приложением и продолжением, являются предложением к участию в аукционе в течение срока, определенного для проведения аукциона.

1.4.2. Заявка на участие в аукционе Участника размещения заказа имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

1.4.3. Заключенный по результатам аукциона  муниципальный контракт зафиксирует все достигнутые Сторонами договоренности.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной Победителем аукциона.

###### 1.5. Требования к Участникам размещения заказа

1.5.1.	К Участнику размещения заказа  устанавливаются следующие обязательные требования:

- соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта;

- непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.5.2. Заказчик, Уполномоченный орган вправе установить следующие требования к Участникам размещения заказа, если указано в Информационной карте аукциона:

- об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа;

- в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, выполнение Участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). При этом учитывается стоимость всех выполненных Участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору Участника размещения заказа).

- о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе). При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в документации об аукционе.

###### 1.6. Источник финансирования, форма, сроки и  порядок оплаты заказа

1.6.1.	Финансирование по  муниципальному контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.6.2.	Оплата заказа производится по форме, в сроки и в порядке, предусмотренным Проектом  муниципального контракта (Раздел 7) и Информационной картой аукциона.

###### 1.7. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

###### 1.8. Привлечение субподрядчиков

Участник размещения заказа для выполнения работ по предмету контракта вправе привлечь субподрядчиков в случае, если это указано в Информационной карте аукциона.

## Статья 2. Документация об аукционе

###### 2.1. Содержание документации об аукционе

В состав документации об аукционе помимо настоящей документации включены так же изменения, которые могут быть внесены в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела:

###### 2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. Любой Участник размещения заказа  вправе  направить Заказчику,  в Уполномоченный орган запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме на бланке Участника размещения заказа за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника размещения заказа.

Запрос направляется нарочным или почтовым отправлением, только по почтовому адресу Заказчика, Уполномоченного органа, указанного в Информационной карте аукциона.

2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления  указанного запроса Заказчик, Уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме Участнику размещения заказа, направившему соответствующий запрос, разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику, в Уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком, Уполномоченным органом,  на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

###### 2.3. Изменения  документации об аукционе

2.3.1. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком, Уполномоченным органом,  на официальном сайте.

2.3.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

###### 2.4. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона

2.4.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.4.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте Заказчиком, Уполномоченным органом. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

###### 2.5. Отказ от проведения аукциона

2.5.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается Заказчиком,  Уполномоченным органом,  на официальном сайте соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

2.5.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчик, Уполномоченный орган направляет  соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, денежные средства, внесенные Участникам размещения заказа в качестве обеспечения таких заявок, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

## Статья 3. Подготовка заявки на участие в аукционе

###### 3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1.	Все документы, входящие в заявку на участие в аукционе, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего (подпункт 3.1.2.).

3.1.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык.

3.1.3.	Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию Единой  комиссией представленных документов.

###### 3.2. Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1. Документы и сведения об Участнике размещения заказа, подавшем заявку:

- заявка на участие в аукционе (форма  № 2 Раздела 5);

- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа (Форма №4 Рекомендуемая), заверенную печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,  обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

- копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта, если это указано в Информационной карте аукциона;

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения), в случае, если указание на требование обеспечения такой заявки содержится в Информационной карте аукциона;

- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, в случае, если требование о наличии таких документов содержится в Информационной карте аукциона.

3.2.3. Комплект документов заявки должен содержать опись входящих в ее состав документов (Форма №1).

###### 3.3. Предложения Участников аукциона по цене  муниципального контракта

3.3.1.	Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом контракта, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену  муниципального контракта, указанную в  Информационной карте  аукциона.

3.3.2.	Участник аукциона делает предложение по цене  муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в форме и в порядке, которые определены процедурой проведения аукциона, в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Раздела.

3.3.3.	Расходы Участника аукциона, не включенные в цену  муниципального контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

3.3.4.	Предложение по цене  муниципального контракта указывается Участником аукциона в рублях, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

###### 3.4. Объем выполняемых работ и требования к выполнению работ

3.4.1. Победитель аукциона должен будет выполнить работы в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными в Технической части документации об аукционе (Раздел 6) и проекте  муниципального контракта (Раздел 7).

3.4.2. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ указаны в Информационной карте аукциона и проекте  муниципального контракта (Раздел 7).

###### 3.5. Оформление заявки на участие в аукционе

3.5.1. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны Участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким Участником размещения заказа.

Соблюдение Участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени Участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3.5.2. В случае если аукцион объявлен по нескольким лотам, документы, входящие в состав заявки, представляются в полном объеме в соответствии с требованиями пункта 3.2. по каждому лоту отдельно.

## Статья 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

###### 4.1. Подача заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются Единой комиссией не позднее даты и времени, по адресу, указанным в Информационной карте аукциона.

Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.2.	Заказчик, Уполномоченный орган может продлить срок подачи заявок на участие в аукционе, внеся изменение в документацию об аукционе в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. В этом случае все права и обязательства Заказчика, Уполномоченного органа, Единой  комиссии и Участников размещения заказа, связанные с первоначальным сроком подачи, в дальнейшем будут увязываться с продленным сроком подачи заявок на участие в аукционе.

4.1.3.	Заявки на участие в аукционе, полученные после срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, признаются поданными с опозданием.  Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшими их (или их уполномоченным представителям) под расписку либо путем отправления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе,  регистрируется Единой комиссией в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись о регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.1.5.	По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Единая  выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.1.6. Участник размещения заказа  вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота)  на участие в аукционе.

4.1.7.	Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных Участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе.

###### 4.2. Форма и способ подачи заявок

4.2.1. Заявки на участие в аукционе подаются Участниками размещения заказа в письменной форме до окончания срока подачи заявок.

Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа не допускается, ввиду отсутствия легитимного электронного документооборота.

4.2.2. Подача заявки на участие в аукционе осуществляется почтовым отправлением или нарочным. Способ подачи заявки Участник размещения заказа выбирает самостоятельно.

###### 4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено Единой комиссией.

4.3.2. Письменное уведомление об отзыве должно быть получено Единой комиссией до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

К уведомлению об отзыве предъявляются следующие требования:

- уведомление должно быть направлено по адресу Единой комиссии, указанному в  Информационной карте аукциона;

- уведомление должно содержать идентификационную маркировку, указанную в пункте 4.1.4. настоящего Раздела, заголовок «Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе» и соответствующий текст. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, полученное после дня и времени начала рассмотрения заявок, не будет принято во внимание, поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная;

- уведомление должно быть подписано руководителем или уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

###### 4.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе

4.4.1. Если Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки, указанное в Информационной карте аукциона, то Участники размещения заказа предоставляют обеспечение заявки. Размер обеспечения  заявки на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

4.4.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;

б) обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть перечислено по реквизитам, указанным в  Информационной карте аукциона;

в) документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно быть платежное поручение (оригинал или копия такого поручения), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.4.3. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком, Уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления в адрес Единой комиссии уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4.3. настоящего Раздела;

- Участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе Участнику размещения заказа, не допущенному к участию в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта c Участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, или с единственным Участником размещения заказа, допущенным к участию в аукционе и признанным Участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали Победителями аукциона, за исключением Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с единственным Участником аукциона, присутствующим на процедуре проведения аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен до 0,5 процента начальной цены контракта и после троекратного объявления предложения о цене контракта, не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, и аукцион признан несостоявшимся;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участнику аукциона, не явившемуся на процедуру проведения аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Участнику аукциона, представитель которого не допущен на процедуру проведения аукциона, ввиду отсутствия у него полномочий, либо документов их подтверждающих;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с Победителем аукциона или с таким Участником аукциона;

- Победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.

4.4.4. Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

- уклонения Победителя аукциона от заключения  муниципального контракта;

- уклонения Участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения  муниципального контракта в том случае, если Победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

- уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в аукционе от заключения  муниципального контракта, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе;

- уклонения единственного допущенного к участию в аукционе и признанного Участником аукциона Участника от заключения  муниципального контракта;

- уклонения единственного Участника аукциона, присутствующего на процедуре проведения аукциона, от заключения  муниципального контракта;

- уклонения Участника размещения заказа, являющегося одновременно Победителем аукциона и Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения  муниципального контракта в качестве Победителя аукциона.

## Статья 5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

###### 5.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

5.1.1. Место, день и время начала рассмотрения Единой  комиссией поступивших заявок указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

5.1.2. Единая  комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным  документацией об аукционе и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным  статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ.

5.1.3. Заказчик, Уполномоченный орган вправе  запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб, а в случае, если Заказчиком, Уполномоченным органом установлено требование, указанное в подпункте 1.5.2. пункта 1.5. настоящего Раздела – о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию. Указанные органы и организации в течение десяти дней предоставляют необходимые сведения по запросу Заказчика, Уполномоченного органа.

5.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа -юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, Уполномоченный орган, Единая  комиссия обязаны отстранить такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Срок рассмотрения заявок не превышает десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

###### 5.2. Преимущества (преференции) учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказов

Если указано в Информационной карте аукциона, Заказчиком определяются преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при размещении заказа.

###### 5.3. Допуск Участников размещения заказа к участию в аукционе

5.3.1. Участник размещения заказа не допускается Единой  комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных пунктом 3.2. настоящего Раздела документов, либо наличия в представленных документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.5. настоящего Раздела;

- несоответствия  заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе, оформления заявки на участие в аукционе с нарушением требований, указанных в  подпунктах 3.5.1., 3.5.2.  настоящего Раздела;

- непредставления в составе заявки платежного поручения (оригинала или копии такого поручения), а также в случае, если в представленном платежном поручении (оригинале или копии такого поручения) содержатся реквизиты и сведения о назначении платежа, не соответствующие указанным в Информационной карте аукциона, если в Информационной карте  аукциона установлено требование обеспечения заявки;

- не поступления в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе средств в качестве обеспечения таких заявок на счет, реквизиты которого указаны в Информационной карте аукциона, или поступления таких средств в объеме, не соответствующем указанному в Информационной карте  аукциона, если в Информационной карте  аукциона установлено требование обеспечения заявки;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе поступили на счет по платежному поручению, иному, чем представленное в заявке, если в Информационной карте  аукциона установлено требование обеспечения заявки;

- установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны.

5.3.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, Единой  комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона;

- об отказе в допуске  Участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.3. Единой  комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его Участником аукциона или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения.  Указанный протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой  комиссии и Заказчиком,  Уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол размещается Заказчиком, Уполномоченным органом,  на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.3.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой  комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

## Статья 6. Порядок проведения аукциона.

6.1.	Аукцион проводится Заказчиком, Уполномоченным органом, Единой комиссией в день, час и по адресу, указанным в Информационной карте аукциона.

6.2. Аукцион ведет Аукционист, который выбирается из числа членов Единой комиссии путем открытого голосования членов Единой комиссии большинством голосов, в присутствии членов Единой комиссии и Участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов  начальной (максимальной) цены контракта, указанной  в извещении о проведении аукциона.

6.4. Процедура проведения аукциона:

- Перед началом проведения аукциона Единой  комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих Участников аукциона (их представителей), регистрирует присутствующих Участников аукциона (их представителей). Для подтверждения своих полномочий Участник аукциона (его представитель) представляет документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. При регистрации Участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

- Аукционист разъясняет Участникам аукциона правила и порядок заявления предложений о цене контракта, величину понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

- Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований Участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если пунктом 5.2. настоящего Раздела предусмотрены преимущества для таких Участников аукциона;

- После объявления аукционистом о начале проведения аукциона (лота) доступ в зал, где проводится аукцион, прекращается.

- После этого Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек;

- Участник аукциона после объявления Аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

- Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены контракта, а далее от последнего предложения о цене контракта. Заявление о цене контракта, сделанное поднятием карточки, действует только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом и считается безотзывным;

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной на «шаг аукциона», а также новую цену контракта, сниженную на «шаг аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

- В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта. Аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и предложить подавать предложения о цене контракта, полученной в соответствии со сниженным «шагом аукциона»;

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом цены контракта при «шаге аукциона» 0,5% ни один Участник аукциона не поднял карточку. В этом случае Аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование Победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта;

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

6.5. Во время процедуры аукциона Единая  комиссия самостоятельно или по просьбе Участника аукциона может принять решение о приостановке аукциона и объявлении короткого перерыва.

6.6. Во время всей процедуры проведения аукциона (включая перерыв) Участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и допускается покидать место проведения аукциона только по одному.

6.7. При проведении процедуры аукциона и во время перерыва Единая  комиссия вправе разрешить Участникам аукциона пользоваться телефонной связью.

6.8. При проведении процедуры аукциона осуществляется аудиозапись аукциона. Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Во избежание накладок технического характера Участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона, должен известить Единая  комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона.

6.9. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об Участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) Победителя аукциона и Участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком, Уполномоченным органом в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Победителю аукциона вместе с проектом государственного или муниципального контракта. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком, Уполномоченным органом,  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

6.10. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона на официальном сайте вправе направить Заказчику, в Уполномоченный орган в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик,  Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме  представляет  такому Участнику  аукциона соответствующие разъяснения.

## Статья 7. Заключение  муниципального контракта

###### 7.1. Порядок заключения  муниципального контракта

7.1.1.	Заказчик, Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают Победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект  муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной Победителем аукциона, в Проект  муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.1.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона, Заказчик  в течение трех рабочих дней  со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе  передает такому Участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом   муниципальный контракт заключается на  условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным Участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

7.1.3 Муниципальный контракт может быть заключен  в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, но не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона  или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (если аукцион признан несостоявшимся и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан Участником аукциона).

###### 7.2. Обеспечение исполнения  муниципального контракта

7.2.1. В случае, если Заказчиком, Уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта,  муниципальный контракт заключается только после предоставления Победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения Победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона.

Заказчик, Уполномоченный орган вправе установить, что обеспечение исполнения  муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается, если это указано в Информационной карте аукциона.

В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из указанных выше способов определяется Участником конкурса самостоятельно.

7.2.2. В случае, если обеспечением исполнения  муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном в настоящем пункте.

7.2.3. Если Победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком, Уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

# Раздел 4.
Информационная карта аукциона

Следующая информация и данные для открытого аукциона на выполнение работ изменяют и (или) дополняют положения Раздела 3. «Общие условия и порядок проведения аукциона». При возникновении противоречия положения настоящего Раздела имеют приоритет над положениями Раздела 3. «Общие условия и порядок проведения аукциона».

| № п/п | Ссылка на пункты (подпункты) Раздела 3 | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подпункт 1.2.2. | Муниципальный заказчик | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с. Малая Пурга, адрес: Удмуртская Республика, с. Малая Пурга, ул. Советская д.62, контактное лицо директор школы Чернышев Игорь Витальевич, тел. (34138) 4-12-92. |
| 2. |  | Уполномоченный орган | Управление образования администрации муниципального образования «Малопургинский район», адрес: с. Малая Пурга, пл. Победы 1, контактное лицо начальник Управления образования Екатерина Анатольевна Зубинова, т. (34138) 4-16-87, e-mail:uoamompr@udm.net |
| 3. |  | Официальный сайт, на котором размещено извещение и документация об аукционе | - www.malayapurga.ru |
| 4. |  | Официальный сайт, на котором размещено извещение | - www.goszakaz-udm.ru |
| 5. |  | Официальное печатное издание | Малопургинская районная газета «Маяк» от 16.07.2010г. № 57 (9000) |
| 6. | Пункт 1.3. | Вид и предмет аукциона, номер аукциона | Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на ремонт здания МОУ СОШ № 1 с. Малая Пурга. Номер аукциона: А013-2010 |
| 7. | Пункт 1.3. | Предмет контракта | Ремонт здания МОУ СОШ № 1 с. Малая Пурга. |
| 7.1. | Пункт 3.4., | Объем выполняемых работ и требования к выполнению работ | Состав работ: - разборка старых и устройство новых полов; - устройство дверей в коридорах; - демонтаж решеток и перегородок в фойе-раздевалке; - устройство козырька; - электромонтажные работы; - рекреация при входе. Краткая характеристика объекта, состав работ и требования к их выполнению приведены в Технической части (Раздел 6) и Проекте муниципального контракта (Раздел 7) документации об аукционе. |
| 7.2. | Подпункт 1.3.3. | Место выполнения работ | с. Малая Пурга ул. Советская д.62 |
| 8. | Подпункт 1.3.2. | Начальная (максимальная) цена контракта, шаг аукциона. Порядок формирования цены контракта | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1211724-00 (Один миллион двести одиннадцать тысяч семьсот двадцать четыре) рубля, шаг аукциона 5%, что составляет 60586 руб.20 коп. Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, прибыль, необходимые налоги и обязательные платежи, установленные действующим законодательством. |
| 9. | Подпункт 1.3.3 | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ: начало: с момента заключения контракта; окончание: 31 августа 2010 г. |
| 10. | Пункт 1.6. | Источник финансирования. Форма, сроки и порядок оплаты контракта | Источник финансирования – средства бюджета муниципального образования «Малопургинский район». Условия оплаты – аванс не предусмотрен. Форма, сроки и порядок оплаты предусмотрены в Проекте муниципального контракта, который является составной частью документации об аукционе. |
| 11. | Подпункт 3.4.2. | Гарантийный срок на выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Гарантии качества по сданным работам изложены в проекте муниципального контракта (Раздел 7 документации об аукционе). |
| 12. | Пункт 1.5. | Требования к Участникам размещения заказа |  |
| 12.1 | Подпункт 1.5.1. | Обязательные требования | В соответствии с п.1.5.1 раздела 3 – Общие условия и порядок проведения аукциона. |
| 12.2 | Подпункт 1.5.2. | Установленные требования | Требования, установленные Заказчиком: 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. |
| 13. | Пункт 1.8. | Привлечение субподрядчиков | Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету контракта привлекать субподрядчиков. |
| 14. | Пункт 5.2. | Преференции | Не предусмотрены. |
| 15. | Подпункт 2.2.2. | Разъяснение документации об аукционе | Запросы на разъяснение положений документации об аукционе должны подаваться по адресу: 427820, с. Малая Пурга, пл. Победы, 1 с 19.07.2010г. по 06.08. 2010г. включительно. |
| 16. | Пункт 3.2. | Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, и требования к ним | Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе 5 настоящей документации, и содержать сведения и документы, указанные в пункте 3.2. Раздела 3, в т.ч. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) |
| 17. | Пункт 3.5. | Оформление заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная Участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с пунктом 3.5. Раздела 3 «Общие условия и порядок проведения аукциона» документации об аукционе. |
| 18. | Подпункт 4.4.1., Подпункт 4.4.2. | Обеспечение заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения | Заказчик устанавливает требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения : 60500 (Шестьдесят тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается. |
|  |  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки | Обеспечение заявок на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: Управление финансов администрации МО «Малопургинский район» (Администрация муниципального образования «Малопургинский район») р/с 40703810168003020060 БИК 049401601, ИНН 1821008643 КПП 182101001, кор. Счет 30101810400000000601 Банк получателя- Удмуртское отделение №8618 г. Ижевск. В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Финансовое обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключить муниципальный контракт на ремонт здания МОУ СОШ №1 с. Малая Пурга. Номер аукциона А013-2010. |
| 19. | Подпункт 4.1.1. | Место и срок подачи заявок на участие в аукционе | Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: с. Малая Пурга, пл. Победы 1, каб. 64 с 19.07.2010г. Прием заявок осуществляется: с понедельника по пятницу с 08.00час.-16.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. по местному времени. Прием заявок прекращается непосредственно до начала рассмотрения заявок – в 10.00 час. 06.08.2010г. |
| 20. | Пункт 4.2. | Форма и способ подачи заявки | Заявки на участие в аукционе подаются Участниками размещения заказа в письменной форме до окончания срока подачи заявок. Подача заявки на участие в аукционе осуществляется почтовым отправлением или нарочным. Способ подачи заявки Участник размещения заказа выбирает самостоятельно. Заявка должна быть подана в срок, указанный в Информационной карте, независимо от способа подачи заявки. |
| 21. | Подпункт 5.1.1. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе производится по адресу: с. Малая Пурга, пл. Победы 1 с 10.00 час. местного времени 06.08.2010г. |
| 22. | Пункт 6.1. | Место, дата и время проведения аукциона | Аукцион будет проводиться по адресу: с. Малая Пурга, пл. Победы 1, зал заседаний, 3 этаж 10.08.2010г. в 14.00 час. местного времени. |
| 23. | Подпункт 7.1.3. | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контракт может быть заключен: не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона; в случае, если только один Участник размещения заказа признан Участником аукциона, не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| 24. | Подпункт 3.3.4. | Валюта муниципального контракта | Российский рубль |
| 25. | Пункт 7.2. | Обеспечение исполнения муниципального контракта | Заказчик не устанавливает требование исполнения контракта |

# Раздел 5.
Образцы форм для предоставления документов Участниками

Форма №1.

Опись документов,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на ремонт здания МОУ СОШ №1  с. Малая Пурга.

Номер аукциона: А013-2010

Настоящим __________________________________________________________________________ (наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

подтверждает, что для   участия в названном аукционе нами представлены нижеперечисленные документы в порядке, указанном в настоящей описи документов.

| №№ п/п | Наименование документа | Кол-во листов | Номер стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе (по форме № 2 Раздела 5) с приложением описи документов заявки (по форме № 1 Раздела 5). |  |  |
| 2. | Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |  |
| 3. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (рекомендуемая форма №4), заверенную печатью Участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |  |
| 4. | Копии учредительных документов (для юридических лиц). |  |  |
| 5. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |
| 6. | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: платежное поручение, (оригинал или копия такого поручения) подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. |  |  |
|  | ИТОГО кол-во листов |  |  |

| __________________________ | ___________________ | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность руководителя) | (подпись) | (Ф.И.О. руководителя) |
| м.п. |  |  |

Форма  №2.

(Дата, исходящий номер на фирменном бланке)

В Единую комиссию администрации муниципального образования «Малопургинский район» Удмуртской Республики

Заявка на участие в аукционе

на право заключить муниципальный контракт на ремонт здания МОУ СОШ №1  с. Малая Пурга.

Номер аукциона: А013-2010

Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, ______________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы, предусмотренные документацией об аукционе:

- в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными в Технической части (Раздел 6) документации об аукционе, проекте муниципального контракта (Раздел 7) документации об аукционе;

- по предложенной на аукционе цене муниципального контракта;

- в сроки, установленные Заказчиком и указанные в Информационной карте аукциона;

- с гарантийным сроком, установленным Заказчиком и указанным в Информационной карте аукциона;

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об аукционе (Раздел 6),  влияющими на стоимость выполнения работ.

- Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

- Настоящей заявкой подтверждаем  соответствие требованиям, предусмотренным в подпунктах 2), 3), 4) пункта  1.5.1. части 1.5. документации об аукционе:

1) что против нас _______________________ процедура ликвидации (заполняется только юридическими

(проводится,  не проводится)

лицами);

2) арбитражным судом  ___________________ решение о признании нас  банкротом и об открытии

(принято, не принято)

конкурсного производства (заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями);

3) наша деятельность __________________________     в порядке, предусмотренном Кодексом

(приостановлена,  не приостановлена)

Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе (заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями);

4) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год _______________________ двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным

(превышает, не превышает)

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (заполняется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).

- В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на выполнение работ по предмету контракта в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене; в сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

- В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене муниципального контракта, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ по предмету контракта в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

- Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания Победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается.

- Мы извещены о включении сведений о ____________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения  муниципального контракта.

- Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, Уполномоченным органом, нами уполномочен  _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

- В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период с даты получения протокола аукциона и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Муниципальным   заказчиком договора о заключении  муниципального контракта на условиях наших предложений.

9. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)_____________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________.

10. Место жительства (для физического лица) _____________________________________________, контактный телефон ________________, факс _____________, e-mail _______________.

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи документов заявки (по форме № 1 Раздела 5)  на _____ листах.

| __________________________ | ___________________ | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность руководителя) | (подпись) | (Ф.И.О. руководителя) |
| м.п. |  |  |

Форма  № 3.

(Дата, исходящий номер на фирменном бланке) 					        (рекомендуемая форма)

В Единую комиссию администрации муниципального образования «Малопургинский район» Удмуртской Республики

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

на осуществление действий  уполномоченным лицом от имени Участника размещения заказа

г. ___________

_____________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» ____________20__г.

осуществлять от имени _______________________________________________________________

(наименование организации)

по аукциону на право заключить муниципальный контракт на ремонт здания МОУ СОШ №1  с. Малая Пурга.

Номер аукциона А013-2010

следующие действия:

- представлять Муниципальному заказчику, Единой  комиссии и подписывать необходимые документы для участия в аукционе;

- заявлять от имени нашей организации – Участника аукциона обязательные для нас предложения по ценам на выполнение работ, являющихся предметом муниципального контракта, подписывать, подавать и получать от имени организации-доверителя любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                              (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 20__ г.

| __________________________ | ___________________ | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (должность руководителя) | (подпись) | (Ф.И.О. руководителя) |
| м.п. |  |  |

# Раздел 6.
Техническая часть

Техническое задание

на ремонт здания МОУ СОШ №1 с. Малая Пурга

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 212 |
| 2 | Разборка покрытий полов: дощатых | м2 | 184 |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 184 |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | м2 | 184 |
| 5 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 39,5 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 62 |
| 7 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 46 |
| 8 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | м2 | 184 |
| 9 | Устройство покрытий: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины, | м2 | 2576 |
| 10 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 268 |
| 11 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме | м2 | 536 |
| 12 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размером 40х40 см | м2 | 268 |
| 13 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 251,5 |
| 14 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных с фрамугами | м2 | 16,22 |
| 15 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 16,22 |
| 16 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: глухими площадью проема до 5 м2 - фрамуги | м2 | 1,54 |
| 17 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом | м2 | 1,54 |
| 18 | Демонтаж: решеток | т | 0,08 |
| 19 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | м2 | 40,64 |
| 20 | Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой: до 3 м | м2 | 31,04 |
| 21 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 3,91 |
| 22 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м2 | м2 | 1,36 |
| 23 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: со спаренным переплетом | м2 | 1,36 |
| 24 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных | м2 | 6,27 |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 7,65 |
| 26 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0,4 |
| 27 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | м2 | 12,8 |
| 28 | Установка столешницы на барьер | м2 | 4,8 |
| 29 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен -( перегородки новые) | м2 | 80 |
| 30 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 2 |
| 31 | Сплошная шпатлевка: стен | м2 | 41 |
| 32 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами. Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % | м2 | 62 |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 41 |
| 34 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 22,18 |
| 35 | Разборка покрытий кровель: из черепицы | м2 | 36,75 |
| 36 | Разборка: боковой обшивки из досок | м2 | 8,4 |
| 37 | Разборка кладки стен из :кирпича | м3 | 2,6 |
| 38 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 0,75 |
| 39 | Кладка стен кирпичных наружных простых: при высоте этажа до 4 м | м3 | 2 |
| 40 | Облицовка внутренней поверхности стен крупноразмерной керамической плиткой | м2 | 12 |
| 41 | Устройство металлического каркаса | м | 155 |
| 42 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 36,75 |
| 43 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | м2 | 32 |
| 44 | Обшивка боков козырька | м2 | 8,4 |
| 45 | Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону | м2 | 23,2 |
| 46 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 23,2 |
| 47 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | м2 | 46,4 |
| 48 | Обрамление ступенек угловой сталью | т | 0,0672 |
| 49 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 35,23 |
| 50 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | м2 | 15,4 |
| 51 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до:4 | шт | 2 |
| 52 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | м | 6 |
| 53 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1 |
| 54 | Монтаж металлического каркаса( трубы д.159 и швеллер 14) | т | 0,15695 |
| 55 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0,1 |
| 56 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | м2 | 5,4 |

Раздел 7

# Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  №__

на выполнение работ для муниципальных нужд

с. Малая Пурга                                                                                                "__" ___ _____2010 года

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с. Малая Пурга ,  именуемая в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице Чернышева Игоря Витальевича  действующей на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК»,  в лице директора __________________________________, действующий на основании ______________________   заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем::

1. Предмет муниципального контракта

Заказчик действующий на основании Устава поручает, а Подрядчик  принимает  на  себя обязательство по ремонту здания школы МОУ СОШ № 1 с. Малая Пурга соответствии с условиями контракта, утвержденной проектно-сметной документацией являющейся неотъемлемой частью настоящего контакта,  собственными силами и средствами на объекте заказчика:  с. Малая Пурга , ул. Советская, 62

2. Обязательства подрядчика

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик в счет стоимости предусмотренной настоящим контрактом, обязуется:

2.1. Выполнить работы по настоящему контракту на объекте обязуется в соответствии с проектно-сметной документацией.

2.2. Подрядчик обеспечивает проведение указанных работ в полном соответствии с требованиями ТБ, ГОСТов, иных нормативно-правовых актов и индивидуально определенных актов, технических норм и правил.

##### 2.3. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдать объект заказчика в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:

3.1. Принять результат работ, подписать акт сдачи-приемки результата работ

3.2. Предоставить Подрядчику  точные данные о месте выполнения работ .

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет___________________________________________________

4.2. Авансовый платеж не предусмотрен.

4.3. Расчет производится   после предоставления акта   выполненных  работ  до 31 декабря   2010  года.

5. Производство работ

5.1.Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом работ, проверяет соответствие используемых подрядчиком материалов и оборудования.

5.2.Заказчик проверяет на объекте качество выполненных работ, оформление исполнительной документации.

5.3.Срок выполнения работ до 31 августа  2010 г. со дня подписания контракта.

6. Приемка выполненных работ.

6.1 Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и в соответствии со сметой .

6.2. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

6.3. В случае обнаружения дефектов при приемке работ, подтвержденных актом комиссии в составе представителей Заказчика и Подрядчика, Подрядчик обязуется устранить их в согласованные сроки между сторонами.

6.4. Подрядчик после оформления приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком не освобождается от выполнения любого из  обстоятельств, предусмотренных контрактом. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

7. Гарантии.

7.1.Гарантийный срок  работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке полного комплекса работ по настоящему контракту.

8. Ответственность сторон

8.1. При нарушении условий настоящего муниципального контракта Подрядчик уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

8.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.3. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Подрядчик по требованию Заказчика  своими средствами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по его вине при выполнении работ.

8.5. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в случае не урегулирования их сторонами в добровольном порядке в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

9. Форс-мажор

9.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (пожар и т.д.) сроки поставки настоящего контракта продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Подрядчик обязан в течение 10 дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия форс-мажорных обстоятельств. Если задержка поставки вследствие форс-мажорных обстоятельств продолжается более 2 месяцев, то покупатель вправе в целом или частично отказаться от контракта.

Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.

10. Особые условия

10.1. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10.2. Муниципальный контракт составлен в соответствии с решением Единой  комиссии от   ____________________

11. Срок действия контракта и юридические адреса сторон

11.1. Муниципальный контракт  действует до 31 декабря 2010 года.

11.2. Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 2  дней с момента подписания настоящего контракта.

11.3. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик                                                               Подрядчик:

_____________________________                       ____________________________

_____________________________                       ____________________________

_____________________________                       ____________________________

_____________________________                       ____________________________

_____________________________                       ____________________________

__________/__________________/                        _____________/_______________/

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.051                                         «Утверждаю»

Первый зам.главы администрации

МО «Малопургинский район»

_______________Р.С.Рамазанов

Форма 4

Ремонт здания школы №1 с.Малая Пурга

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 220

(локальная смета)

на ремонт здания школы №1 с.Малая Пурга

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Сметная стоимость 1211.724 тыс.руб

-----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда 169.807 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на _____05___________2010_____г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплуа- | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         | тации   |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Полы 1 этаж

1 ТЕРр57-3-1      Разборка                           2.12     31.57                  67        67                3.77      7.99

(=109)          плинтусов:деревянных и из    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

пластмассовых материалов                    31.57

2 ТЕРр57-2-9      Разборка покрытий                  1.84    351.01     30.37       646       590        56     38.30     70.47

(=109)          полов:дощатых                100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

320.64      9.82                            18      0.86      1.58

3 ТЕРр57-1-2      Разборка оснований покрытия        1.84     64.22                 118       118                7.67     14.11

(=109)          полов:лаг из досок и брусков 100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

64.22

4 ТЕРр57-1-1      Разборка оснований покрытия        1.84     72.92                 134       134                8.71     16.03

(=109)          полов:кирпичных столбиков    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

под лаги                                    72.92

5 ТЕРр57-3-2      Разборка                          0.395    119.55                  47        47               14.28      5.64

(=109)          плинтусов:цементных и из     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

керамической плитки                        119.55

6 ТЕРр57-2-3      Разборка покрытий полов:из         0.62    692.06     50.87       429       398        32     69.87     43.32

(=109)          керамических плиток          100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

641.19     16.45                            10      1.44      0.89

7 ТЕР11-01002-1   Устройство подстилающих           46.00    183.79     18.47      8454       928       850      2.30    105.80

(= 20)          слоев: песчаных              1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

20.18      3.36                           155      0.30     13.80

8 ТЕР11-01015-1   Устройство покрытий:               1.84   3084.40    156.15      5675       635       287     40.43     74.39

(= 20)          бетонных толщиной 30 мм      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

344.99     33.33                            61      2.84      5.23

9 ТЕР11-01015-2   Устройство покрытий:              25.76    383.92      6.91      9890       261       178      1.19     30.65

(= 20)          бетонных на каждые 5 мм      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

изменения толщины,                          10.15      2.17                            56      0.19      4.89

(184*14=2576м2)

10 ТЕР11-01011-1   Устройство стяжек:                 2.68   1735.07     47.12      4650       904       126     39.51    105.89

(= 20)          цементных толщиной 20 мм     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

337.13     14.50                            39      1.27      3.40

11 ТЕР11-01011-2   Устройство стяжек:                 5.36    346.61      7.99      1858        23        43      0.50      2.68

(= 20)          цементных на каждые 5 мм     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

изменения толщины стяжки                     4.27      2.40                            13      0.21      1.13

добавлять или исключать к

норме 11-01-011-01,

(268*2=536м2)

12 ИТЕР11-01051-1  Устройство покрытий из             2.68   3980.72    361.98     10668      6183       970    239.40    641.59

(= 20)          керамогранитных плиток:      100м2      --------- ---------                     --------- --------- ---------

размером 40х40 см                         2307.10    110.96                           297      9.66     25.89

13 101-9050-001    Плитки керамогранитные           272.02     61.26               16664

(= 20)                                       м2         --------- ---------                     --------- --------- ---------

14 101-9541        Сухая растворная смесь             0.86  13926.67               11977

(= 20)          ""Ветонит-500""              т          --------- ---------                     --------- --------- ---------

15 ТЕР11-01039-4   Устройство плинтусов: из          2.515   2822.78      6.18      7099       607        16     23.60     59.35

(= 20)          плиток керамических          100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

241.25                                              0.06      0.15

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                 78376     10895      2558                1178

---------           ---------

649                  57

-накладные расходы                       РУБ                                 12385

-плановые накопления                     РУБ                                  7441

ВСЕГО:                                                                        98202

Индекс на осн з/п прил.6 п.14                                   10.3000      112219        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          3.9300        7502        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                       10.3000        6685        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                    4.1500      269430        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                       395836

Накладные расходы *0,94                                          9.6820      119912        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                       515748

Сметная прибыль                                                 10.3000       76642        [4_3_11]

Итого по разделу:                                                            592390

2 Двери в коридорах

16 ТЕР46-04012-3   Разборка деревянных              0.1622   1176.76    273.37       191       147        44    103.91     16.85

(= 79)          заполнений проемов: дверных  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

и воротных с фрамугами                     903.39     88.39                            14      7.74      1.26

17 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных      0.1622   5420.65   1444.23       879       167       234    104.28     16.91

(= 19)          и внутренних дверных         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

проемах: в каменных стенах                1029.65    157.68                            26     13.34      2.16

площадью проема до 3 м2

18 101-0890        Скобяные изделия для блоков        5.00    116.66                 583

(= 19)          входных дверей в помещение   комплект   --------- ---------                     --------- --------- ---------

двупольных

19 203-8088        Блоки дверные внутренние          13.80   1240.90               17124

(= 86)          глухие (с заполнением        м2         --------- ---------                     --------- --------- ---------

панелями или другими

непрозрачными материалами)

20 203-8089        Блоки дверные внутренние           2.42   1240.90                3003

(= 86)          светлые (со светопрозрачным  м2         --------- ---------                     --------- --------- ---------

заполнением верхней части и

глухим заполнением нижней

части полотна)

21 ТЕР10-01031-1   Заполнение оконных проемов       0.0154   5012.14    489.44        77        26         8    182.03      2.80

(= 19)          отдельными элементами в      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

каменных стенах                           1691.63     34.18                             1      4.09      0.06

промышленных зданий

переплетами одинарными:

глухими площадью проема до

5 м2 - фрамуги

22 203-0565        Переплеты оконные одинарные        1.54     65.57                 101

(= 19)          площадью до  2,07 м2         м2         --------- ---------                     --------- --------- ---------

23 203-0360        Наличники из древесины тип       6.5912      6.54                  43

(= 19)          Н-1, размером 13х74 мм       м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

неокрашенные

24 203-0325        Коробки оконные размером         4.7894     27.80                 133

(= 19)          124х46, 124х44, 110х54,      м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

104х60, 104х50, 104х40 мм

25 ТЕР15-05003-5   Остекление оконным стеклом       0.0154   3495.24     62.68        54        13         1     92.89      1.43

(= 29)          толщиной 4 мм фрамуг с       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

одним переплетом                           852.45      3.47                             0      0.60      0.01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                 22188       353       287                  38

---------           ---------

41                   3

-накладные расходы                       РУБ                                   405

-плановые накопления                     РУБ                                   222

ВСЕГО:                                                                        22815

Индекс на осн з/п прил.6. п.23                                  10.3000        3636        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          4.6400        1141        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                       10.3000         422        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                    3.7600       81020        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                        86219

Накладные расходы *0,94                                          9.6820        3921        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                        90140

Сметная прибыль                                                 10.3000        2287        [4_3_11]

Итого по разделу:                                                             92427

3 Фойе-раздевалка

26 ТЕР9-06001-2    Демонтаж: решеток                  0.08    361.22     81.56        29        22         7     50.79      4.06

(= 18)                                       1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

279.66      1.00                             0      0.31      0.02

Козп = 0.600 Кмаш = 0.700

Кзпм = 0.600 Кмат = 0.000

27 ТЕР46-04006-3   Разборка деревянных              0.4064    479.20    241.59       195        97        98     29.30     11.91

(= 79)          перегородок: чистых щитовых  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

дощатых                                    237.61     78.11                            32      6.84      2.78

28 ТЕР15-07001-2   Перегородки с шагом               31.04     52.40      4.62      1626       303       143      1.00     31.04

(= 32)          стоечных профилей 600 мм,    1 м2       --------- ---------                     --------- --------- ---------

глухие высотой:  до 3 м                      9.76      0.31                            10      0.04      1.24

29 101-9455-003    Лента уплотняющая под             36.32      2.03                  74

(= 32)          профили 'дихтунгсбанд'       м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

30 101-0741        Листы гипсокартонные для          65.18     34.11                2223

(= 32)          перегородок толщиной 12 мм   м2         --------- ---------                     --------- --------- ---------

31 ТЕР46-04012-3   Разборка деревянных              0.0391   1176.76    273.37        46        35        11    103.91      4.06

(= 79)          заполнений проемов: дверных  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

и воротных                                 903.39     88.39                             3      7.74      0.30

32 ТЕР10-01028-1   Установка в каменных стенах      0.0136   5047.26    785.18        69        18        11    145.20      1.97

(= 19)          промышленных зданий блоков   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оконных с одинарными и                    1297.43     70.71                             1      7.30      0.10

спаренными переплетами

площадью проема: до 5 м2

33 203-0028        Блоки оконные с двойным            1.36    373.01                 507

(= 19)          остеклением с раздельными    м2         --------- ---------                     --------- --------- ---------

створками двустворные, с

форточной створкой ОР

12-12, пл.1.36 м2; ОР

12-13,5, пл.1.53 м2

34 203-0360        Наличники из древесины тип       5.8208      6.54                  38

(= 19)          Н-1, размером 13х74 мм       м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

неокрашенные

35 ТЕР15-05003-4   Остекление оконным стеклом       0.0136   5892.34    109.71        80        17         1    133.34      1.81

(= 29)          толщиной 4 мм окон:  со      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

спаренным переплетом                      1223.66      6.12                             0      1.05      0.01

36 ТЕР15-04025-5   Улучшенная окраска               0.0627   2288.21      9.62       143        85         1

(= 29)          масляными составами по       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

дереву:  заполнений проемов               1352.42      0.12                             0

оконных

Кт1 = 0.000 Кт2 = 0.000

37 ТЕР10-01039-2   Установка блоков в наружных      0.0765   4005.00   1136.14       306        72        87     92.92      7.11

(= 19)          и внутренних дверных         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

проемах: в каменных стенах                 939.07    117.39                             9     10.52      0.80

площадью проема более 3 м2

38 ТЕР10-01010-1   Установка элементов                0.40   1553.14     38.49       621        81        15     22.50      9.00

(= 19)          каркаса: из брусьев          1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

202.86                                              0.36      0.14

39 ТЕР15-01050-1   Облицовка стен декоративным       0.128  10557.08    106.21      1351        63        14     50.15      6.42

(= 32)          бумажно-слоистым пластиком   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

или листами из                             495.18      1.25                             0      0.87      0.11

синтетических материалов:

по деревянной обрешетке

40 ТЕР10-01033-1   Установка столешницы на           0.048   2795.48    120.26       134        56         6    125.43      6.02

(= 19)          барьер                       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

1165.64      5.83                             0      0.97      0.05

41 ТЕР15-04005-3   Окраска поливинилацетатными        0.80   1171.44     16.15       937       331        13     42.90     34.32

(= 29)          водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

улучшенная:  по штукатурке                 413.43      0.23                             0      0.17      0.14

стен -( перегородки новые)

42 ТЕРр61-4-7      Ремонт штукатурки потолков         0.02   4239.48     25.43        85        56         1    290.27      5.81

(=113)          по камню и бетону            100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

цементно-известковым                      2797.33      8.22                             0      0.72      0.01

раствором, площадью

отдельных мест:до 1 м2

толщиной слоя до 20 мм

43 ТЕР15-04027-5   Сплошная шпатлевка:  стен          0.41    294.90      3.45       121        50         1     11.99      4.92

(= 29)                                       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

122.57      0.12                             0      0.04      0.02

44 ТЕРр62-17-3     Окрашивание ранее                  0.62   1792.68      9.71      1111       196         6     34.02     21.09

(=114)          окрашенных поверхностей      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

потолков водоэмульсионными                 316.16      1.14                             1      0.16      0.10

составами. Ранее окрашенных

известковой или клеевой

краской с расчисткой старой

краски:более 35 %

45 ТЕР15-04005-3   Окраска поливинилацетатными        0.41   1171.44     16.15       480       170         7     42.90     17.59

(= 29)          водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

улучшенная:  по штукатурке                 413.43      0.23                             0      0.17      0.07

стен

46 ТЕРр62-9-2      Улучшенная масляная окраска      0.2218   1507.61      9.71       334       169         2     81.90     18.17

(=114)          ранее окрашенных окон за     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

один раз с расчисткой                      761.10      1.14                             0      0.16      0.04

старой краски:до 35 %

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                 10510      1821       424                 185

---------           ---------

56                   5

-накладные расходы                       РУБ                                  1751

-плановые накопления                     РУБ                                   941

ВСЕГО:                                                                        13202

Индекс на осн з/п прил.6   п.34                                 10.3000       18756        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          4.1600        1531        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                       10.3000         577        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                    3.5000       28928        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                        49792

Накладные расходы *0,94                                          9.6820       16953        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                        66745

Плановые накопления                                             10.3000        9692        [4_3_11]

Итого по разделу:                                                             76437

4 Материалы в текущих ценах к

разделу 3:

47 W               Дверные блоки  пластиковые         1.00  28000.00               28000

(= 65)          двухстворчатые               шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

48 W               Дверные блоки металлические        1.00  24000.00               24000

(= 65)          утепленные                   шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

49 W               Доска подоконная из ПВХ 12м        2.00    840.00                1680

(= 65)                                       шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                 53680         0         0                   0

---------           ---------

0                   0

ВСЕГО:                                                                        53680

Транспортные расходы                                             0.0300        1610        [3_2_15]

ИТОГО:                                                                        55290

Заготовительно- складские расходы                                0.0200        1106        [4_3_15]

Итого по разделу:                                                             56396

5 Козырек

50 ТЕРр58-17-3     Разборка покрытий                0.3675    564.74      2.23       208       207         1     67.19     24.69

(=110)          кровель:из черепицы          100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

562.51

51 ТЕРр58-1-1      Разборка:боковой обшивки из       0.084    178.42     49.06        15        11         4     15.16      1.27

(=110)          досок                        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

129.36      6.39                             1      0.46      0.04

52 ТЕРр53-2-1      Разборка кладки стен               0.26   2863.21   1112.76       744       455       289    212.41     55.23

(=105)          из:кирпича                   10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------

1750.45    168.66                            44     15.35      3.99

53 ТЕР6-01005-1    Устройство бетонных              0.0075  11357.15   3584.62        85        30        27    441.28      3.31

(=  9)          фундаментов общего           100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

назначения объемом:  до 5 м3              4014.10    480.06                             4     36.11      0.27

54 401-0246        Бетон песчаный, класс В 15        0.765    649.29                 497

(=  9)          (М200)                       м3         --------- ---------                     --------- --------- ---------

55 ТЕР8-02001-1    Кладка стен кирпичных              2.00    629.71     42.66      1259        97        85      5.40     10.80

(= 15)          наружных простых: при        1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

высоте этажа до 4 м                         48.25      5.55                            11      0.40      0.80

56 ИТЕР15-01019-9  Облицовка внутренней              12.00     41.06                 493       303                2.44     29.28

(= 29)          поверхности стен             м2         --------- ---------                     --------- --------- ---------

крупноразмерной                             25.23

керамической плиткой

57 101-0279        Плитки керамические               12.24    132.37                1620

(= 29)          фасадные 9 мм                м2         --------- ---------                     --------- --------- ---------

58 ТЕР9-03050-1    Устройство металлического          1.55    195.41     20.22       303       198        31     12.80     19.84

(= 18)          каркаса                      100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

127.87                                              0.05      0.08

59 201-8116        Профиль направляющий ПН           77.50     10.25                 794

(= 18)          50/40                        м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

60 201-8132        Профиль стоечный ПС 50/50         77.50     10.27                 796

(= 18)                                       м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

61 ТЕР9-04002-1    Монтаж кровельного покрытия      0.3675   1050.20    471.56       386       123       173     35.50     13.05

(= 18)          из: профилированного листа   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

при высоте здания до 25 м                  334.03     36.50                            13      2.93      1.08

62 101-9910        Профилированный настил*         0.24043  11068.00                2661

(= 18)          (стальной гнутый             тн         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованный профиль)

63 101-1810        Винты самонарезающие для         0.0026  67295.06                 175

(= 18)          крепления профилированного   т          --------- ---------                     --------- --------- ---------

настила и панелей к несущим

конструкциям

64 ТЕР15-01050-1   Облицовка стен декоративным        0.32  10557.08    106.21      3378       158        34     50.15     16.05

(= 32)          бумажно-слоистым пластиком   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

или листами из                             495.18      1.25                             0      0.87      0.28

синтетических материалов:

по деревянной обрешетке

65 ТЕР9-05001-1    Обшивка боков козырька            0.084    382.23     39.74        32        26         3     32.59      2.74

(= 18)                                       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

310.43      1.67                             0      0.31      0.03

66 101-9910        Профилированный настил*           0.055  11068.00                 609

(= 18)          (стальной гнутый             тн         --------- ---------                     --------- --------- ---------

оцинкованный профиль)

67 101-1810        Винты самонарезающие для         0.0006  67295.06                  40

(= 18)          крепления профилированного   т          --------- ---------                     --------- --------- ---------

настила и панелей к несущим

конструкциям

68 ТЕРр61-27-4     Насечка поверхностей под          0.232    989.70    390.85       230       139        91     70.18     16.28

(=113)          штукатурку, потолков,        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

лестничных маршей,                         598.85     73.90                            17      6.94      1.61

цилиндрических колонн,

балок, карнизов и других

мелких поверхностей:по

бетону

69 ТЕР11-01011-1   Устройство стяжек:                0.232   1735.07     47.12       403        78        11     39.51      9.17

(= 20)          цементных толщиной 20 мм     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

337.13     14.50                             3      1.27      0.29

70 ТЕР11-01011-2   Устройство стяжек:                0.464    346.61      7.99       161         2         4      0.50      0.23

(= 20)          цементных на каждые 5 мм     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

изменения толщины стяжки                     4.27      2.40                             1      0.21      0.10

добавлять или исключать к

норме 11-01-011-01

71 ТЕРр56-23-1     Обрамление ступенек угловой      0.0672   7528.09     27.47       506        28         2     44.00      2.96

(=108)          сталью                       т          --------- ---------                     --------- --------- ---------

424.03      4.34                             0      0.48      0.03

72 ТЕР11-01027-3   Устройство покрытий на           0.3523  12476.03    134.81      4395       397        47    119.78     42.20

(= 20)          цементном растворе из        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

плиток: керамических для                  1127.05     30.83                            11      2.94      1.04

полов одноцветных с

красителем

73 101-0287        Плитки керамические для        -35.9346    100.07               -3596

(= 20)          полов гладкие                м2         --------- ---------                     --------- --------- ---------

неглазурованные одноцветные

с красителем квадратные и

прямоугольные

74 61078           Плиты для облицовки-плитки      35.9346    605.33               21752

(= 20)          базальтовые                  м2         --------- ---------                     --------- --------- ---------

(2500/1,18/3,5=605,33)

75 ТЕРр62-32-2     Окраска масляными составами       0.154   1277.58      1.03       197       108         0     80.60     12.41

(=114)          ранее окрашенных             100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

поверхностей стальных и                    700.74                                              0.01

чугунных труб:стальных за 2

раза

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                 38143      2360       802                 258

---------           ---------

105                   9

-накладные расходы                       РУБ                                  2275

-плановые накопления                     РУБ                                  1528

ВСЕГО:                                                                        41946

Индекс на осн з/п прил.6   п.34                                 10.3000       24308        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          4.1600        2900        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                       10.3000        1082        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                    3.5000      122434        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                       150724

Накладные расходы *0,94                                          9.6820       22027        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                       172751

Плановые накопления                                             10.3000       15738        [4_3_11]

Итого по разделу:                                                            188489

6 Электромонтажные работы

76 ТЕРм8-03594-11  Светильник в подвесных             0.02  18463.96   2724.16       369        68        54    317.00      6.34

(= 85)          потолках, устанавливаемый    100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

на подвесках, количество                  3375.01   1029.27                            21     77.20      1.54

ламп в светильнике до:4

77 ТЕРм8-02401-1   Кабель 2-4-жильный сечением        0.06   3532.56    859.63       212        31        52     51.60      3.10

(= 85)          жилы до 16 мм2               100м       --------- ---------                     --------- --------- ---------

521.48    338.13                            20     25.20      1.51

78 ТЕРм8-03591-1   Выключатель:одноклавишный          0.01   1203.64     18.34        12         4         0     39.50      0.40

(= 85)          неутопленного типа при       100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

открытой проводке                          420.54      0.56                             0      0.06

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                   593       103       106                   9

---------           ---------

41                   4

-накладные расходы                       РУБ                                   137

-плановые накопления                     РУБ                                    94

ВСЕГО:                                                                          824

Индекс на осн з/п прил.6  п.56                                  10.3000        1061        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 3.82                                     3.8200         248        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                       10.3000         422        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                    4.2000        1613        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         3344

Накладные расходы *0,94                                          9.6820        1326        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         4670

Плановые накопления                                             10.3000         968        [4_3_11]

Итого по разделу:                                                              5638

7 Материалы к электомонтажным

работам:

79 W               Светильник с                       2.00    650.00                1300

(= 65)          люминесцентными лампами  и   шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

стартером

80 W               Кабель ВВГ 2*1,5                   6.00     15.00                  90

(= 65)                                       м          --------- ---------                     --------- --------- ---------

81 W               Выключатель одноклавишный          1.00     30.00                  30

(= 65)          неутопленного типа           шт         --------- ---------                     --------- --------- ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                  1420         0         0                   0

---------           ---------

0                   0

ВСЕГО:                                                                         1420

Транспортные расходы                                             0.0300          43        [3_2_15]

ИТОГО:                                                                         1463

Заготовительно- складские расходы                                0.0200          29        [4_3_15]

Итого по разделу:                                                              1492

8 Рекреация при входе

82 ТЕР9-03012-12   Монтаж металлического           0.15695    570.96    290.71        90        10        46      6.59      1.03

(= 18)          каркаса( трубы д.159 и       1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

швеллер 14)                                 63.50     34.21                             5      2.32      0.36

83 201-9002        Стальные конструкции            0.15695   6834.37                1073

(= 18)                                       т          --------- ---------                     --------- --------- ---------

84 ТЕР10-01010-1   Установка элементов                0.10   1553.14     38.49       155        20         4     22.50      2.25

(= 19)          каркаса: из брусьев          1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

202.86                                              0.36      0.04

85 ТЕР15-01050-1   Облицовка стен декоративным       0.054  10557.08    106.21       570        27         6     50.15      2.71

(= 32)          бумажно-слоистым пластиком   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

или листами из                             495.18      1.25                             0      0.87      0.05

синтетических материалов:

по деревянной обрешетке

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО прямых затрат по разделу:          РУБ                                  1888        57        56                   6

---------           ---------

5                   0

-накладные расходы                       РУБ                                    59

-плановые накопления                     РУБ                                    35

ВСЕГО:                                                                         1982

Индекс на осн з/п прил.6 п. 30                                  10.3000         587        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                          3.6800         188        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                       10.3000          52        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                                    6.6800       11857        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                        12684

Накладные расходы  *0,94                                         9.6820         571        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                        13255

Плановые накопления                                             10.3000         361        [4_3_11]

Итого по разделу:                                                             13616

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете  :                        РУБ                               1026885                                    1674

---------

78

НДС к СМР                                                        0.1800      184839        [14_13_15]

ВСЕГО :                                                                     1211724

К ОПЛАТЕ СМР : один миллион двести одиннадцать тысяч семьсот двадцать четыре  РУБ

Cоставил _________ Нагорных Г.А.                         Проверил _______________________ Петров Ю.А.

# Text boxes

3. Обязательства заказчика