СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Кечевское сельское поселение

Малопургинскогокого района

2015г.

Оглавление

[СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 3](#_Toc375743373)

[Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения» 3](#_Toc375743374)

………………………………………………………………………………..3

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»

*Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны*

Обслуживание системы водоснабжения на территории МО «Кечевское» сельское поселение производит СПК «Кечевское».

В состав муниципального образования входят 6 населенных пунктов:

д.Кечево, д. Валион, д. Верхнее Кечево, д. Нижнее Кечево, д. Среднее Кечево, д. Сундуково.

Административным центром является д. Кечево.

*Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения*

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в четырех населенных пунктах поселения д. Кечево, д. Верхнее Кечево, д. Нижнее Кечево, д. Среднее Кечево.

Основным источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Так же воду берут из колодцев и родников.

*Показатели качества питьевой воды*

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

# 

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

Водоотведение по централизованной системе канализации в МО «Кечевское» отсутствует.

В населенных пунктах поселения учреждения обустроены дворовыми уборными, частная застройка - выгребными ямами и уборными.

Жидкие стоки из выгребов от канализованных зданий и содержимое из дворовых выгребов вывозятся в места, отведенные Роспотребнадзором. Выгреба очищают по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.