ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования «Бурановское»

03 октября 2019                               с. Яган-Докья                                    № 82

Об утверждении программы энергосбережения

И повышения энергетической эффективности

Администрации муниципального образования

«Бурановское»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", от 15.05.2010 № 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", Администрация муниципального образования «Бурановское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации  муниципального образования «Бурановское»  на 2019 - 2023 годы, согласно приложению.

2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на сайте муниципального образования в сети Интернет

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава муниципального образования

«Бурановское»                                                                        Н.В.Девятова

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановлению администрации муниципального образования «Бурановское» от 03.10. 2019 №82 |

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования «Бурановское»

на 2019 - 2023 годы

Паспорт программы

| Полное наименование организации | Администрация Муниципального образования «Бурановское» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.12.2013 №399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Полное наименование исполнителя | Администрация муниципального образования «Бурановское». |
| Полное наименование разработчиков программы | администрация Муниципального образования «Бурановское» |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения |
| Задачи программы | 1.Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения. 2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. 3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. 4. Снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения. |
| Целевые показатели программы | 1. Удельная величина потребления электрической энергии, кВт.ч/чел.; 2. Удельная величина потребления воды, м3/чел. 3. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости оказанных услуг, % |
| Сроки реализации программы | 2019-2024 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источниками финансирования программы являются средства бюджета МО «Бурановское»: 2019 год – 50,00 тыс. рублей; 2020 год – 50,00 тыс. рублей; 2021 год – 50,00 тыс. рублей; 2022 год – 50,00 тыс. рублей; 2023 год - 50,00 тыс. рублей. Итого финансирование программы: 250,0 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение ежегодного сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее 2 %. 2. Снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий пребывания. 3. Формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе. 4. Пресечение нерационального расходования и сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов. |

Введение

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования «Бурановское» на 2019 - 2024 годы  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ) с учетом требований Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

# 1. Цель Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности потребления энергетических ресурсов и достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на  бюджет поселения.

# 2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов при сохранении устойчивости функционирования учреждения.

2. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

3. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

4. Снижение финансовой нагрузки на  бюджет поселения.

# 3. Исходные данные для разработки Программы

# 1. Данные энергетического паспорта от ноября 2012 года (рег. №019-013-15652).

2. Данные потребления энергетических ресурсов за 2018 год (базовый).

3. Технические паспорта зданий и сооружений.

# 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитывается на период 2019-2023 годы.

Содержание программы и сроки реализации указаны в таблице 2.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств  бюджета поселения.

Общий объем финансирования Программы составляет 250,0 тыс. рублей.

# 6. Описание планируемых мероприятий

6.1. Описание выбранных из Реестра энергосберегающих мероприятий (организационные и малозатратные мероприятия):

1. Плановое техническое обслуживание электроустановок, электрическая энергия.

2. Замена светильников с лампами ДРЛ 150,250, ДаНАТ-150  на энергосберегающие, электрическая энергия.

3. Своевременное обслуживание внутренней системы водоснабжения во избежание утечек воды, установка прибора учета

6.2. Среднезатратные мероприятия – не задано.

# 7. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией программы осуществляется  администрация муниципального образования «Бурановское».

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы энергосбережения.

8. Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты: ежегодное уменьшение расходов по потреблению энергетических ресурсов.

Реализация программных мероприятий может дать дополнительные эффекты в виде экономии  бюджета поселения и его перераспределение в другие сферы.

9. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно (поэтапно). Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации Программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации, основных мероприятий, включенных в Программу, и включает:

1) оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

3) оценку эффективности использования средств  бюджета поселения;

4) оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в Программу (далее - оценка степени реализации основных мероприятий);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации  Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы.

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Для оценки эффективности реализации Программы ежегодно проводится мониторинг в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Э бюдж. = Ф факт. х 100 / Ф пл.,

где Э бюдж. - бюджетная эффективность Программы;

Ф факт. - фактическое использование средств;

Ф пл. - планируемое использование средств.

10. Механизм реализации программы

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава муниципального образования «Бурановское», организует ее непосредственное руководство:

1) ведет информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

2) проводит мониторинг реализации Программы и анализ отчетности, представляемой участниками Программы;

3) принимает решения о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в Программу;

4) ежегодно (поэтапно) проводит оценку эффективности реализации Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей;

5) осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик -

Администрация муниципального образования «Бурановское», как заказчик Программы, организует ее непосредственную реализацию:

1) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации целей Программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Бурановское», предусмотренных на выполнение мероприятий Программы;

3) привлекает заинтересованные организации, учреждения для осуществления мероприятий Программы в порядке, предусмотренным действующим законодательством;

4) заключает договоры (контракты) о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации целевой Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность как за их качественное и своевременное выполнение, так и за рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

## Ежегодные отчёты по реализации Программы должны содержать:

## - сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;

## - данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

## - сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

## - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

## - сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, оценку эффективности результатов реализации Программы.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

Приложение №1

к программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности администрации

муниципального образования «Бурановское»

на 2019 - 2023 годы

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования «Бурановское» на 2019 - 2023 годы

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые значения целевых показателей программы |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергоэффективности, | чел. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Удельная величина потребления электрической энергии | , кВт.ч/чел.; | 39,34 | 38,95 | 38,95 |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч/м2 | 1,19 | 1,09 | 1,09 |  |  |

Приложение №2

к программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности администрации

Муниципального образования «Бурановское»

на 2019 - 2023 годы

Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Муниципальное образование «Бурановское» на 2019 - 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | единицы измерения |  |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Плановое техническое обслуживание электроустановок Светильников уличного освещения | МБ | 10 | - | - | - | МБ | 10 |  |  |  | МБ | 10 | - | - | - | МБ | 10 | - | - | - | МБ | 10 | - | - | - |
| 2 | Замена светильников с лампами ДРЛ150, 250 энергосберегающие | МБ | 40 | - | - | - | МБ | 40 |  |  |  | МБ | 40 | - | - | - | МБ | 40 | - | - | - | МБ | 40 | - | - | - |
| ИТОГО по мероприятию | - | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - |
| Среднезатратные мероприятия – не задано. |
| ВСЕГО по мероприятию |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |

Заключение

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия топливно-энергетического  баланса;

- экономии  энергоресурсов;

- сокращения удельного расхода электрической энергии  в  расчёте на 1 кв. метр общей площади зданий администрации

- снижения относительных затрат на оплату коммунальных  ресурсов на 30,5 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат  на  энергопотребление  в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Приложение 3

к программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности администрации

Муниципальное образование «Бурановское»

на 2019 – 2023   годы

Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Коды

на 01 января 20__ г.

Наименование организации      ____________________________________

| № п/п | Наименование показателя программы | Ед. изм. | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 6 | Внедрение системы энергетического менеджмента |  |  |  |  |
| 7 | Количество сотрудников, прошедших обучение по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, |  |  |  |  |
| 8 | Обобщенный показатель эффективности |  |  |  |  |

Руководитель                                                        _____________________               ________________________

(должность)                                                 (расшифровка подписи)

)

"___" __________________ 20___ г.

Приложение 4

к программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности администрации

Муниципальное образование «Бурановское»

на 2019 - 2023 годы

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды

Наименование организации      _____________________________

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | количество | Единицы измерения. |  |
|  |  |  | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |  | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель                                                        _____________________               ________________________

(должность)                                                 (расшифровка подписи)

_____________________               ________________________

(должность)                                              (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

# Text boxes

Дата

Дата